## Sheet1
包号 | 耗材名称 | 规格 | 报价单位 | 参数 | 控制价格（元） | 品牌 | 规格型号 | 首轮报价（元）
1 | 胃肠X射线检查标记物胶囊 | D型 | 个 | 由明胶胶囊与添加硫酸钡的硅橡胶环状标记物组成，每颗胶囊中有10-20粒标记物不等 | 186
| 耦合剂 | 250ml | 瓶 | 250ml | 1.55
合计
2 | 超声隔离透声膜 | 5cmx18cm（A型） | 包 | 由固定套(套装装置)和透声膜组成 | 7.2
|  | （无菌）12cmx90cm（C型） | 包 | 由薄膜保护固定套和透声薄膜组成，经辐照灭菌。 | 32
| 一次性使用活检针及附件 | BNA1815-A10等多规格 | 支 | 活检针由内针杆、外针管、针管护套和机械动力装置组成。脏器组织穿刺活检用，全自动 | 929
| 一次性使用穿刺针 | 17G*95mm | 支 | 适用于人体穿刺建立通道（不适用于腰椎、脑室、骨骼、血管）。 | 450
合计
3 | 封堵止血系统 | 多规格 | 套 | 由封堵血塞和输送系统两个部分组成，封堵血塞安装在输送鞘管远端位置。无菌，一次性使用 | 1359.08
合计
4 | 一次性使用高频切开刀 | 多规格 | 个 | 行ESD手术黏膜剥离用黄金刀 | 1300
| 带涂层一次性使用内窥镜活体取样钳 | 多规格 | 把 | 由钳头部件、带涂层弹簧管、滑块和手柄组成;钳头部件由金属钳头、钳头座和片针组成;按是否带片针分为A型和B型,按尺寸不同分为若干规格;经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 | 32
| 一次性使用内镜喷洒管 | 多规格 | 个 | 由喷嘴、螺旋体、导管、应力分散管、注液手柄、支撑丝(可选)和螺帽(可选)组成 | 40
合计
5 | 一次性使用鼻胃肠管 | 多规格 | 条 | 由导丝手柄、导丝、接头、导管、连接件、未端（重力型）、亲水涂层组成，可X线下显影。 | 410
合计
6 | 气管切开插管套件（牛角） | 普通型带囊8.0等多规格 | 套 | 普通型带囊气管切开插管、塑柄手术刀、套管针14G、J型导丝、导引导管、单极扩张器、14F短扩张管、气切插管导引套管、注射器(非注射器)、孔巾、铺巾;选配纱布块、碘伏消毒棉球、灭菌橡胶外科手套、润滑剂、镊子。 | 2350
合计
7 | 富血小板血浆制备器 | PRP-20 | 个 | 分离血小板用。由红细胞存储室、红细胞锁定杆、血浆存储室、硅胶帽、PRP存储室盖、PRP硅胶塞、PRP存储室、PRP锁定杆、红细胞存储室盖、硅胶密封圈组成，不分离胶及抗凝剂，一次性使用，无菌。 | 1530
合计
8 | 加热呼吸管路 | ≥1.8m | 套 | 高流量氧疗仪使用 | 190
| 高流量呼吸湿化治疗仪-加湿水罐 | 301—10006 | 个 | 高流量呼吸湿化治疗仪配套使用 | 140
| 高流量呼吸湿化治疗仪-鼻氧管 | 鼻氧管A型L号等全规格 | 个 | 高流量呼吸湿化治疗仪配套使用 | 140
| 呼吸面罩及管路配件系统 | 口鼻呼吸面罩（带防窒息阀），全规格 | 套 | 无创呼吸机使用 | 560
合计
9 | 持续葡萄糖监测系统 |  | 套 | 一次性葡萄糖传感器探头等组成，持续2周检测血糖水平， | 508
合计
10 | 医用棉签 | 10cm | 支 | 无菌棉签，10-20支/包 | 0.03
|  | ≥15cm（大棉头） | 支 | 医用棉签，20支/包 | 0.07
合计
11 | 一次性中单 | 1.0*2.0m | 片 | 无纺布材质 | 1.85
|  | 50cm*60cm | 片 | 无纺布材质 | 0.5
合计
12 | 一次性心电电极 | 4cm(横向) 4.5cm(纵向)，水滴形，泡棉（无纺布）背衬 | 片 | 由泡棉或无纺布背衬、感应片、电极扣、导电胶组成。4cm(横向) 4.5cm(纵向)，水滴形，泡棉（无纺布）背衬 | 1.4
| 一体式吸氧管 | 全规格 | 个 | 吸氧管长度不小于2m，200ml湿化瓶，超静音设计 | 9.3
| 可吸收复合多聚糖止血粉 | 1g/支 | 支 | 由交联马铃薯淀粉和经乙醇处理的羧甲基淀粉钠,按照9:1的比例物理混合而成，两种成分均是植物淀粉多聚糖 | 125
| 经鼻喂养管 | 管外径≥15；管内径≥3.5；长度：100cm；接头类型：通用漏斗接头 | 根 | 管外径≥15；管内径≥3.5；长度≥100cm；接头类型：通用漏斗接头，内含支撑导丝，管路X线下可显影 | 170
| 一次性使用吸痰管 |  | 支 | 主要配置：口腔吸取管、包括海绵头，无菌 | 10.5
| 一次性使用膀胱冲洗器 | 长≥2.1m，内径≥8mm | 根 | 由瓶塞穿刺器、空气过滤器、导管、袋体、加药三叉、小夹子、滴斗、滴管、流量调节器、软座、片状卡子、三通、接头、锁定接头、望远镜三叉、大夹子、带空气过滤器和盖子的进气口、进液口、滴斗盖帽组成，泌尿外科冲洗用 | 10.5
| 泡沫敷料 | 12.5cm*12.5cm | 片 | 粘性，(12.5cm×12.5cm)，有边，表面亲水纤维层，内有聚氨酯泡沫垫，卧床患者皮肤减压用。 | 90
合计
13 | 雾化面罩 |  | 个 | 由接口和罩体组成，PVC材质。适配院方设备。 | 55
| 一次性使用无菌导尿管 | 全规格双腔 | 条 | 双腔硅胶材质，亲水涂层，超滑，内固定水囊，带导尿附件 | 55
|  | 全规格三腔 | 条 | 三腔硅胶材质，亲水涂层，超滑，内固定水囊，带导尿附件 | 56
| 一次性使用体外引流袋 | 1000-1500ml | 个 | 1000-1500ml | 3.2
| 医用乳胶无粉检查手套 | 全规格 | 只 | 轻柔型，无粉麻面，100只/盒 | 0.6
| 一次性使用血液灌流器 | TN130-B等多规格 | 支 | 由外壳、吸附剂和保存液三部分组成，血液灌流用 | 425
| 胃幽门螺旋杆菌测定试剂盒（PH指示剂法） | 120人份/盒 | 盒 | 用于定性检测胃镜活检所取得新鲜黏膜组织，诊断是否胃幽门螺旋杆菌感染 | 385
合计
14 | 次氯酸钠消毒容液 | 600ml | 瓶 | 1%，血液透析消毒用 | 18
| 过氧乙酸消毒液 | A液250mlB液4750ml | 套 | 内窥镜消毒用 | 290
| 乙醇消毒液 | 500ml | 瓶 | 乙醇含量95% | 10
| 碘伏消毒液 | 500mL | 瓶 | 以碘为主要有效成分的消毒液，有效碘含量5.0g/L±0.5/L | 12
合计
15 | 非接触式红外体温计 | JXB-178 | 把 | 对额头一键测量，测量时间＜1秒，，测量范围32℃-42.9℃，精度±0.3℃ | 120
合计